| 消 防 計 画 令和 年 月 日 策定 |
| --- |
| 第１ 目的 |
| この計画は、管理権原の及ぶ範囲における防火管理についての必要事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。 |
| 第２ 適用範囲 |
| (1) 管理権原の及ぶ範囲は、 部分とする。 (2) この計画は、当該事業所に関係する全ての人が守る必要がある。 |
| 第３ 自衛消防組織の編成及び火災、地震等の災害時の任務に関する事項 |
| 自衛消防隊長〔 〕 |
|  | 火災発生時の任務 | 地震が発生した場合の任務 |  |
|  | (1) 非常ベルを鳴らす。 (2) 119番に通報する。 (3) 到着した消防隊へ の情報提供及び関係 先への連絡にあたる。 | 〇 情報収集担当とする。 (1) テレビ、ラジオ等により情報 を収集する。 (2) 自衛消防隊長の指示により、 必要な情報を収集し、伝達 する。 |  |
|  | 副隊長 通報連絡係 |  |  |  |  |
|  | 初期消火係 |  | (1) 水バケツ、消火器等 を使用し初期消火 する。 (2) 天井に燃え移ったら 初期消火は中止して 避難する。 | 〇 点検担当とする。 (1) 担当区域の点検を行い、転倒、 落下防止等の被害防止措置を 実施する。 |  |
|  | 避難誘導係 |  | (1) 避難口を開放し、避 難経路図に従い、避 難誘導にあたる。 (2) 避難誘導は、大声で 簡潔に行いパニック 防止に全力をあげる。 | 〇 火災発生時の任務と同じ。 (1) 地震に関する警報が発せられ た場合の伝達に先立ち、出入 口等に配置につく。 (2) 地震に関する警報が発せられ た場合の伝達に伴い避難誘導 を行う。 |  |
| 第４ 火災予防上の自主検査 |
| 火災予防上の自主検査は、別表１・別表２に基づき実施する。 |
|  | 検査対象 | 検査実施日 | 検査実施者 | その他必要事項 |  |
|  | 別表１ | 毎日終業時 |  |  |  |
|  | 別表２ | 月、 月 |  |  |  |
| 第５ 防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検事項 |
| (1) 点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立し整備する。 (2) 点検結果の記録は「防火管理維持台帳」に編冊して、整備し保存する。 (3) 点検時以外で、不備を発見した場合は、予算措置し改修する。 |
|  |  |  | 点検 時期 | 機器点検 月、 月 総合点検 月 |  |
|  | 点検実施者 |  |  |  |  |
| 第６ 避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項 |
| (1) 避難口、階段、避難通路等には避難障害となる物を設けたり、置かないこと。 (2) 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 (3) 喫煙は、指定された場所で行う。 (4) 火気設備器具を使用する場合は、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しない。 (5) 建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。 (6) 倉庫、書庫等は施錠する。 (7) 終業時には、必ず施錠する。 (8) ゴミ箱は、ゴミ収集日の朝までゴミ収集場所に出さない。 |
| 第７ 収容人員の管理 |
| (1) 防火管理者は、用途、規模に応じた収容能力を把握し、収容人員を適正に管理する。 (2) 一時的に用途を変更し、混雑が予想される場合は、避難経路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置をとる。 |

第８ 防災教育

(1) 従業員・新入従業員等に別紙２・３の「防災の手引き」を活用し、教育を行う。

実 施 者、 実 施 時 期、 内 容 等 従 業 員 防火管理者が、「防災の手引き」を活用して、 月、 月の年２回及び必要の都度防災教育を行う。 新入従業員 防火管理者等が、「防災の手引き」を活用して、採用時又は必要の都度、防災教育を行う。

第９ 訓練

訓練種別 訓練内容 実施時期 総合訓練 消火・通報・避難誘導を連携して行う訓練 月・ 月 部分訓練 消火・通報・避難誘導を個別に行う訓練 毎月１回

その他 ・ 消火訓練、避難訓練は年２回以上とし１回は消火器による放射を実施する。 ・ 訓練を実施する場合は、消防機関に通報する。

第10 消防機関への連絡、報告

(1) 防火管理者の選任（解任）の届出 (2) 消防計画の変更の届出 (3) 防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果を消防署長に報告 (4) 改装工事時の「工事中の消防計画」 (5) 消火、避難訓練を実施する際の通報 (6) 消防用設備等・特殊消防用設備等の設置の届出 (7) その他法令で定める必要な届出

第11 工事における安全対策

(1) 防火管理者は、増築、改築、移転、修繕又は模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事前に提出させ、必要な指示を行うこと。 (2) 防火管理者は、工事に立ち会うこと。 (3) 工事人に対して、指示された場所以外では喫煙及び裸火の取扱いをさせないこと。 (4) 工事人に対して、火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し、提示させること。

第12 地震対策

防火管理者は、地震時の災害を予防するため、ロッカー等の転倒防止措置、看板・広 告塔等の落下防止措置等を行う。 (2) 地震に備え非常用物品等を確保し、救助救護等の資器材および非常用物品を確保し、維持管理を行う。 (3) 地震が発生した場合は、次の安全措置を行うものとする。 ア 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 イ 火気設備器具の直近にいる防火担当者は、電源及び燃料の遮断等を行い、防火管理者に状況を報告する。 ウ 防火管理者は、二次災害の発生を防止するため建物、火気設備器具等について点検、 検査を実施し、異常が認められた場合は、応急処置を行う。 (4) 地震時の活動は、前記自衛消防組織による活動を原則とする。 ア 自衛消防隊長は、建物内外の状況を把握し必要な情報を自衛消防隊員に周知徹底さ せ、混乱を防止するために建物内にいる在庁者に適切な指示を行うこと。 イ 避難にあたっては、身の安全を確保した後広域避難場所へ避難させる。 ウ 館内収容者等を広域避難場所 へ誘導するときは、 順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。 エ 要救助者を発見したときは、自衛消防隊長に知らせるとともに、周囲の者と協力して 救助活動を行うのとする。 （津波警報が発せられた場合における対応措置） (1) 防火管理者は、別紙１の「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策」にしたがい行動する。 (2) 防火管理者は、火気使用禁止及び施設・設備の点検を実施し、被害の発生防止措置等を実施する。

第13 防火管理の一部委託 ( 該当 ・ 非該当 )

委託を受けて防火管理業務に従事する者は、この計画に定めるところにより、管理権 原者、防火管理者及び自衛消防隊長の指示及び指揮命令の下に適正に業務を実施する。 (2) 受託者の防火管理業務の実施範囲および方法は，別表３の「防火管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。 (3) 受託者は，受託した防火管理業務について定期的に防火管理者に報告する。

第14 その他防火管理上必要な事項

第15 避難経路図の掲出（別添避難経路図とおり）

| 別表１ 自主検査表（日常） 月 検査実施者 |
| --- |
| 日 | 曜日 | 検査項目 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |  |
|  | 防火管理者確認 |  |

| 別表２ 自主検査表（定期） |
| --- |
| 実施項目 | 確認箇所 | 確認結果 |
| 建物構造 | (1) 柱・はり・壁・床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | (2) | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |
|  | (3) 窓枠・サッシ・ガラス | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |
|  | (4) 外壁・ひさし・パラペット | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |
| 避難施設 | (1) 避難通路 | 避難通路の幅員が確保されているか。 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | (2) | 階段室に物品が置かれていないか。 |  |
|  | (3) 避難階の避難口 | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |
| 火気設備器具 |  |  |  |
| 電気設備 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |
|  | 年 月 日 年 月 日 |  | 年 月 日 年 月 日 |  |
| （備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |

別表３　　　　　　　　　　防火管理業務の一部委託状況表

年　　月　　日現在

| 防火対象物名称 |  |
| --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |
| 防火管理者氏名 |  |
| 受託者の氏名 および住所等 法人にあっては 名称および主たる 事務所の所在地 | 氏名（名称） |  |
|  | 住所（所在地） |  |
|  | 担当事務所 所在地 | ＴＥＬ |
| 再受託者の有無 | □無 □一部委託 □全部 |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 範 囲 お よ び 方 法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の整理 □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の整理 □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視および現場確認業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |

（備考）　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については，該当する項目の□に✔印を付する。