令和　　年　　月　　日　策定

 **予防規程（給油取扱所）**

**事業所名：（株）○○○○石油**

（本編）

第１　　総括的事項

第２　　保安管理組織

第３　　危険物保安監督者の代行

第４　　自衛の消防組織

第５　　保安教育及び訓練

第６　　危険物の保安のための巡視、点検及び検査

第７　　施設の運転又は操作

第８　　危険物の貯蔵又は取扱い作業

第９　　補修等の工事及び火気使用等の安全管理

第１０　災害その他の非常の場合に取るべき措置

第１１　保安に関する記録並びに書類及び図面の整備

第１２　その他危険物の保安に関し必要な事項

（別添）

・風水害被害が想定される施設が講じる風水害対策

・津波被害が想定される施設が講じる津波対策

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震対策

・給油取扱所の自主保安基準

・顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の自主保安基準

・携帯型電子機器の使用に係る自主保安基準

・震災時等に緊急用発電機を使用する給油取扱所の自主保安基準